**智能化维保报价单**

**一、年度维保报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **月度维保报价** | **年度维保总价（税率 %）** | **备注** |
| 年度维保费 |  |  | 含检查、检测、清洁、保养，低值易耗品的更换，含增值税等 |

**二、人工费： 元/次/人（仅限于智能化设备突发故障等涉及需维保单位提供技术支持和诊断的情况下产生）。**

**三、弱电维修报价单（维修及更换时需使用同品牌产品，报价应含增值税 %）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **设备名称** | **单位** | **单价（含人工、税等）** | **型号** |
| 1 | 监控系统 | 室外球型摄像机 | 台 |  | 英飞拓1080 |
| 室内球型摄像机 | 台 |  | 英飞拓1080 |
| 存储服务器 | 台 |  | 英飞拓 |
| 视频服务器 | 台 |  | 英飞拓 |
| 监控软件维护 | 次 |  | 英飞拓 |
| 弱电信号线缆 | 米 |  | 英飞拓 |
| 解码器 | 块 |  | 英飞拓 |
| 网络硬盘录像机 | 套 |  | 英飞拓 |
| 光端机 | 套 |  | 英飞拓 |
| 2 | 道闸系统 | 入口控制机 | 套 |  | 立方 |
| 出口控制机 | 套 |  | 立方 |
| 管理工作站 | 台 |  | 立方 |
| 门禁控制器 | 台 |  | 立方 |
| 门禁读卡器、磁力锁 | 批 |  | 立方 |
| 余位屏 | 个 |  | 立方 |
| 液压升降柱总成 | 套 |  |  |
| 液压升降电器设备 | 套 |  |  |
| 道闸弱电线缆 | 米 |  |  |
| 3 | 广播系统 | 调音台 | 台 |  |  |
| 功放 | 台 |  |  |
| 广播主机 | 台 |  |  |
| 播放器 | 台 |  |  |
| 室内吸顶喇叭 | 个 |  |  |
| 室外喇叭 | 个 |  |  |
| 广播控制电脑 | 台 |  |  |
| 话筒 | 个 |  |  |  |
| 分区控制器 | 台 |  |  |  |
| 4 | UPS系统 | UPS主机 | 台 |  |  | C3KS电源主机 |
| 电池组 | 批 |  |  | 12V65AH电池 |
| 5 | 综合布线系统 | 光纤配线架 | 台 |  |  |  |
| 网络配线架 | 台 |  |  |  |
| 110配线架 | 台 |  |  |  |
| 电脑工作站 | 台 |  |  |  |
| 6 | 网络交换系统 | 交换机 | 台 |  |  |  |
| 网闸 | 台 |  |  |  |
| 7 | 信息发布系统 | 室外LED大屏 | 块 |  |  |  |
| 室内LED条屏 | 块 |  |  |  |
| 室内LED全彩屏 | 块 |  |  |  |
| 液晶电视机 | 台 |  |  |  |
|  |  | 气象屏 | 台 |  |  |  |
| 8 | 展厅显示系统 | LED显示屏 | 块 |  |  |  |
| 大屏控制器（含软件） | 台 |  |  |  |
| 触摸屏 | 台 |  |  |  |
| 大屏控制器（含软件） | 台 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | 电脑设备 | 内存4Gb | 条 |  |  | 金士顿 |
| 硬盘1Tb | 个 |  |  | 西部数据 |
| 主板 | 块 |  |  | 华硕b360 |
| 显卡 | 块 |  |  | 华硕512独显 |
| 10 | 电话网络 | 无线路由器 | 台 |  |  | TP-link |
| 400电话系统 | 套 |  |  |  |
| 通讯网路 | 次 |  |  |  |

单位名称：

日期：

联系方式：