## 项目清单
消防设备安装与维修报价单
项目名称：星华街游客中心消防设备安装与维修
编号 | 工程项目及材料品牌 | 单位 | 数量 | 单价（含税 %） | 金额（含税 %） | 规格要求
1 | 报废灭火器回收 | 具 | 40 |  |  | 3kg
2 | 干粉灭火器 | 具 | 38 |  |  | 3kg天生湖或灌云牌
3 | 应急照明安装 | 个 | 12 |  |  | 东君DJ-BLZD-2LREW-1
4 | 疏散指示灯安装 | 个 | 7 |  |  | 东君DJ-ZFZD-EWA
5 | 应急照明灯更换 | 个 | 6 |  |  | 东君DJ-BLZD-2LREW-1
6 | 疏散指示灯更换 | 个 | 18 |  |  | 东君DJ-ZFZD-EWA
7 | 闭门器更换 | 个 | 20 |  |  | gmt
8 | 漏电报警线路排查 | 项 | 1
9 | 电气火灾系统更换 | 项 | 1 |  |  | 北大青鸟（含主机、互感器、安装调试）
注：以上报价包含产品、税费、测量、运输、人工等一切费用，自验收合格之日起提供非人为质量的质保一年。
投标单位：
联系方式